Утверждаю:

Глава администрации Убинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области

_____________................................

«___»____________2016г.

ЗАДАНИЕ

на разработку «Схема    газоснабжения   с.Убинское

Убинского района Новосибирской области»

| № п/п | Наименование вопросов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта. | Схема газоснабжения с.Убинское Убинского района Новосибирской области |
| 2 | Район и место строительства. | Новосибирская обл. Убинский район |
| 3 | Основание для проектирования. | Письмо |
| 4 | Заказчик. | Администрация Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| 5 | Проектная организация. | ООО НПК «Факел» |
| 6 | Основание возможности подключения потребителей | - Схема газоснабжения Убинского района Новосибирской области, шифр 1181-СХ выполненная ОАО «Гипрониигаз» НФ в 2008г. |
| 7 | Количество потребителей. | с.Убинское 6240 человек население, объекты общественного и промышленного назначения с общим газопотреблением- 7135м3/час, согласно схемы газоснабжения Убинского района НСО шифр 1181-СХ выполненная ОАО «Гипрониигаз» НФ в 2008г. с.Раисино 1036 человек население, объекты общественного и промышленного назначения с общим газопотреблением- 2000м3/час, согласно схемы газоснабжения Убинского района НСО шифр 1181-СХ выполненная ОАО «Гипрониигаз» НФ в 2008г. |
| 8 | Газопровод высокого давления | От ГРС с.Убинское до с.Раисино |
| 9 | Газопроводы низкого давления для с.Убинское | От ШРП-2, ШРП-2а, ШРП-3, ШРП-5, ШРП-6, ШРП-7, ШРП-8, ШРП-9, ШРП-10, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13 , ШРП-14, ШРП-15, ШРП-16 на газоснабжение жилых домов |
| 10 | Подключение котельных | Котельная- Центральная -400м3/час БМК №3-480м3/час, БМК №4 РТР – 348м3/час Котельная спорткомплекс-149м3/час Хлебокомбинат-104м3/час ШРП №13 Райпо- 430м3/час -37м3/час=393м3/час (перспектива) БМК №5-430м3/час Кирзавод- 537м3/час |
| 11 | Количество экземпляров | Три |
| 12 | Объемы проектирования проектирования. | Схема |

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО  НПК «Факел» __________________И.Г.Бесков