АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.09.2017 № 53-р

О проверке готовности объектов,

жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы к отопительному периоду 2017-2018г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и выполнял приказ министра энергетика РФ № 103 от 12.03.2013г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду  администрации Убинского сельсовета постановляет:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду (Приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности объектов к отопительному периоду (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава Убинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области                                                                      В.А.Бояркин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области от 14.09.2017 №53-р

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности  к отопительному периоду муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2017-2018 года.

Программа «Проведения проверки готовности  к отопительному периоду муниципального образования Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2016-2017 года»  (далее Программа) является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному периоду.

Нормативно-правовая база разработки Программы:

-  Федеральным закон от 27  июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду»;

1. Основные цели Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей  сельского поселения услугами теплоснабжения   в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

2. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

- проверка  готовности  объектов  теплоснабжения  к отопительному  периоду

- проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  периоду;

Проверка выполнения  теплоснабжающей организации МУП «УКП» требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляет комиссия на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется и выдается администрацией Убинского сельсовета, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки,  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Теплоснабжающая и теплосетевая организация МУП «УКП» представляет в комиссию администрации Убинского сельсовета Убинского района информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду (Приложение 1 Программы).

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в комиссию администрации Убинского сельского совета Убинского района информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду (Приложение 2 Программы).

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Убинского сельсовета сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с приложениями 1,2 Программы.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № | Адрес объекта | Дата проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом Майская, 1 | 15.09.2017 | Согласно Главе III правил оценки готовности к отопительному периоду. Утвержденных приказом Министерства энергетики № 103 от 12.03.2013 |
| 2 | Жилой дом Майская, 3 |  |  |
| 3 | Жилой дом Майская, 5 |  |  |
| 4 | Жилой дом Майская, 7 |  |  |
| 5 | Жилой дом Майская, 9 |  |  |
| 6 | Жилой дом Майская, 6 |  |  |
| 7 | Жилой дом Майская, 8 |  |  |
| 8 | Жилой дом Майская, 10а |  |  |
| 9 | Жилой дом Майская, 20 |  |  |
| 10 | Жилой дом Майская, 22 |  |  |
| 11 | Жилой дом пер. Майский, 4 |  |  |
| 12 | Жилой дом Ленина, 5 |  |  |
| 13 | Жилой дом Ленина, 7 |  |  |
| 14 | Жилой дом Ленина, 13 |  |  |
| 15 | Жилой дом Ленина, 15 |  |  |
| 16 | Жилой дом Ленина, 17а |  |  |
| 17 | Жилой дом Ленина, 35 |  |  |
| 18 | Жилой дом Ленина, 37 |  |  |
| 19 | Жилой дом Ленина, 42 |  |  |
| 20 | Жилой дом Салтыкова, 1 |  |  |
| 21 | Жилой дом Салтыкова, 4 |  |  |
| 22 | Жилой дом Салтыкова, 5 |  |  |
| 23 | Жилой дом Спартака, 1 | 15.09.2017 | Согласно Главе III правил оценки готовности к отопительному периоду. Утвержденных приказом Министерства энергетики № 103 от 12.03.2013 |
| 24 | Жилой дом Спартака, 7 |  |  |
| 25 | Жилой дом Спартака, 9 |  |  |
| 26 | Жилой дом Спартака, 11 |  |  |
| 27 | Жилой дом Спартака, 13 |  |  |
| 28 | Жилой дом Ломоносова, 1 |  |  |
| 29 | Жилой дом Рабочая, 68 |  |  |
| 30 | Жилой дом Майская, 31а |  |  |
| 31 | Жилой дом пер. Ленинский, 3 |  |  |
| 32 | Жилой дом Степная, 13 |  |  |
| 33 | Жилой дом 40 лет Октября, 12 |  |  |
| 34 | Жилой дом Линейная, 1 |  |  |
| 35 | Жилой дом Пролетарская, 142 |  |  |
| 36 | Жилой дом Линейная, 17а |  |  |
| 37 | Жилой дом Писарева, 6 |  |  |
| 38 | Жилой дом Писарева, 8 |  |  |
| 39 | Жилой дом Луговая, 5 |  |  |
| 40 | Жилой дом Станционная, 13 |  |  |
| 41 | Жилой дом Майская, 31 |  |  |
| 42 | Жилой дом Майская, 31б |  |  |
| 1 | БМК № 1 «Центральная» ул. Майская, 8/1 | 15.09.2017 | Согласно Главе IV правил оценки готовности к отопительному периоду. Утвержденных приказом Министерства энергетики № 103 от 12.03.2013 |
| 2 | БМК № 2 «ЦРБ» ул. Ленина, 18/1 |  |  |
| 3 | БМК № 3 «УСОШ» ул. Октябрьская, 19/1 |  |  |
| 4 | Кот № 3 «База» ул. Пролетарская, 106 |  |  |
| 5 | Кот № 5 «Транс» ул. Широкая, 7/1 |  |  |
| 6 | Кот № 6 «РТП» ул. Матросова, 1б/2 |  |  |
| 7 | Кот № 11 «СМУ» ул. Партизанская, 2/2 |  |  |
| 8 | Кот № 8 «ОПХ» ул. Ломоносова, 2/1 |  |  |

Приложение 1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2017-2018 г.г

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в  приложении.

Приложение 2

к программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

4. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований настоящего приложения.

Контроль выполнения Программы

Контроль осуществляет Администрация Убинского района, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Убинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области от 14.09.2017 №53-р

Состав комиссии

по проведению проверки готовности

объектов к отопительному периоду

2016-2017 г.

Крышталев С.Н. – заместитель главы Убинского сельсовета,  председатель комиссии:

Шмакова Г.В. –  специалист администрации Убинского сельсовета, заместитель председателя комиссии;

Рубцов А.В. – директор ООО «Управляющая компания Жилфонд» (по согласованию),  секретарь комиссии;

Рисов А.Н.. –  главный инженер МУП «УКП» (по согласованию);